## DIARIS
PREVENTIUS DIARIS
TÈCNIC: |  |  | HORES: | DATA:
APARELLS |  | FEINES A FER |  |  | FET
FRED |  | TEMPERATURES SERVEIS, NIVELLS D'OLI i TÈRMICS
AIGUA |  | ANOTAR CONSUMS D'AIGUA I REVISIÓ VISUAL (fuites d'aigua, tèrmics)
TEMPERATURES ENTRADA/SORTIDA D'AIGUA 45-50ºc
PRESIONS D'AIGUA entrada 2 Bars
PRESIÓ CIRCUIT 4 - 4,5 Bars
PRESiÓ CALDERA 1,5 Bars MAX
TEMPERATURA SORTIDA CALDERA 80ºC max
NIVELL SAL EN DIPÒSIT
COMPROVAR APARELL ELECTROLISIS sempre led verd
ELÈCTRIC |  | COMPROVAR MAGNETOS QUADRE I REACTIVA
CONTROL ESTAT GOMES SELLADO
ENVASADORES |  | CONTROL ESTAT GOMES DE TALL I CUTXILLES DE TALL
ILPRA 1485 |  | CONTROL ESTAT PLAQUES SELLADO (sense residus plàstic ni menjar)
CONTROL CONDENSADOS, BUIDAR DIPÒSIT SI HI HA AIGUA
CONTROL PRESIÓ AIRE COMPRIMIT NO INFERIOR A 6 bar
CONTROL DE CONDENSATS GRUP FILTRATGE AIRE COMPRIMIT
ENVASADORA |  | GOMA SELLADO (inferior molde)ha d'estar sensera i dins la regata
SPEEDY |  | PLACA SELLADO (sense restes de plàstic ni menjar) netejar sense ratllar
CONTROL CUTXILLES TALL(residus de film)
CONTROL RESIDUS INTERIOR CAMPANA
CONTROL GOMA DE TALL
VERIFICAR SISTEMES DE SEGURETAT(emergència cadena, porta acces,celules
CONTROL SELLAT ENVASES
DEPURADORA |  | COMPROVAR ESTAT i REVISIÓ VISUAL (termics bombes)
DESEMBOSSAR TUB SORTIDA
ZONA |  | COMPROVAR ALARMES
RENTAT |  | ROTAMETRES RECHAZO 9 LPM -RECIRCULACION 1,5 LPM-PERMEADO7,5 LPM
NIVELL SAL EN DIPÒSIT
EVENTS |  | PRESIONS MANOMETRES 6 Bars
CONDUCTIVITAT entre 7 i 8
AIRE COMPRIMIT |  | COMPROVAR PRESIÓ I REVISIÓ VISUAL (components sala i compressor)
DIPOSIT OLI BRUT |  | COMPROVAR BOMBA I NEVELLS DIPOSITS
ARQUETA ACEPTICA |  | COMPROVAR NIVELL AIGUA
REVISAR FUNCIONAMENT I QUADRE ELÈCTRIC
OBSERVACIONS

## SETMANALS
PREVENTIUS SETMANALS
TÈCNIC: |  |  | DATA:
APARELLS |  | FEINES A FER
AIRE COMPRIMIT |  | FER TEST VALVULA PURGA AIGUA DIPOSIT, CONTROL PRESIÓ 5,5 Bars
SALA CALDERAS |  | CONTROL DURESA D'IGUA
NIVELL DE SAL
TUNEL RENTAT EVENTS |  | NIVELL DE SAL
CONTROL DURESA D'AIGUA
GAS ALINENTARI |  | COMPROVACIÓ FUITES EN TUBERIES INTERIOR I EXTERIOR
ENVASADORES |  | SUBSTITUIR JUNTES DE SELLADO
SUBSTITUIR JUNTES DE CORTE
CONTROL ESTAT CABLE ALIMENTACIÓ DE LA RESISTÈNCIA I DE LA SONDA
SUBSTITUCIÓ MOLLES SELLADO I TALL
CONTROL CUTXILLES I SUBSTITUCIÓ SI ÉS NECESSARI
TENSAT CADENA TRANSPORT, CONTROL DE TENCIÓ CORRETGES
CONTROL FUGAS DE BUIT
CONTROL DE RESIDUS BUIT
CONTROL ESTADO TUBS DE BUIT
MAQUINA ALOTEX |  | POSAR GRASA ALIMENTARIA
OBSERVACIONS

## MENSUALS
PREVENTIUS MENSUALS
TÈCNIC: |  |  | DATA:
APARELLS |  | FEINES A FER |  | FET
NETEJATERRES |  | REVISIÓ VISUAL ESTAT (respalls , rodes i cadenes)
CARRETILLES
ELEVADOR
ZONA RENTAT EVENTS |  | COMPROVAR FUITES D'AIGUA
ACUMULACIÓ DE CAL EN ROTOMETRES
ENLLUMENAT |  | COMPROVAR FLUORESCENTS, ZONA FRED
MAGATZEM I OFICINES
MUNTACARREGAS |  | ESTAT RODAMENTS, GUIAS I PORTA
AIRE COMPRIMIT |  | CONTROL CORRETXES I NETEJA ZONA
FORNS |  | COMPROVAR ESTAT, PORTES I GOMES
FOGONS |  | COMPROVAR CREMADORS
MAQUINA CROQUETES |  | COMPROVAR JUNTES I RODAMENTS NAILON
AIXETES |  | DESMUNTAR FILTRES I NETEJAR DE CALS
OBSERVACIONS

## TRIMESTRALS
PREVENTIUS TRIMESTRAL
TÈCNIC: |  |  | DATA:
APARELLS |  | FEINES A FER |  | FET
FRED |  | MOTORS I SERVEIS (SEGONS PREVENTIU)
AIRE COMPRIMIT |  | NIVELL D'OLI
DEPURADORA |  | NIVELL SOLIDS AMB PROVETA
CIRCUIT D'AIGUA |  | ESTAT DIPOSIT ENTRADA i VERIFICAR BOYA
MUNTACARREGUES I |  | NIVELL OLI HIDRAULIC
PLATAFORMA
MAQUINA CROQUETES |  | NETEJAR I ENGRASSAR PISTON I CUXILLES DE TALL
ENVASADORES |  | ENGRASAR CADENA EFABIND
OBSERVACIONS

## SEMESTRALS
PREVENTIUS SEMESTRALS
TÈCNIC: |  |  | DATA:
APARELLS |  | FEINES A FER |  | FET
CAMPANES |  | COMPROVAR ESTAT CORRETJES, CONDUCTES I QUADRE ELÈCTRIC
FRED |  | MOTORS I SERVEIS (segons preventiu)
DIPOSIT DEPURADORA |  | BUIDATGE PER EMPRESA EXTERNA
AIRES ACONDICIONATS |  | UNITATS INTERIORS I EXTERIORS (segons preventiu)
ZONA RENTAT EVENTS |  | CONTRACTAT MENTENIMENT EXTERN
GELADERA CARPIGIANI |  | COMPROVAR CORRETGES, ESTAT GENERAL
OBSERVACIONES

## ANUALS
PREVENTIUS ANUALS
TÈCNIC: |  |  | DATA:
APARELLS |  | FEINES A FER
ENVASADORES ILPRA |  | SUBSTITUIR GOMES CINTA
SUBSTITUIR OLI I FILTRE BOMBA
SUBSTITUIR COLLARIN EIX SELLAT
SUBSTITUIR JUNTES I TUBS CAMBIO RÀPIDO
CIRCUIT D'AIGUA |  | NETEJAR INTERIOR ACUMULADOR, PURGAR, COMPROVAR DESCALSIFICADOR,
SUBSTITUIR FILTRES CARBÓ ACTIU I PARTICULES I COMPROVAR DURESA AIGUA
NETEJAR INTERIOR DIPOSIT ENTRADA
FRED |  | MANTENIMENT SEGONS PREVENTIU, NETEJA EVAPORADORS I PINTAT DE REIXES
OBSERVACIONS